**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ООО «Корткеросская**

**управляющая компания»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Коровина**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.**

**План работы по содержанию и текущему ремонту МКД на 2016 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес № дома** | **По результату осмотра на 31.01.2016 г.** |
| ул. Московская, д.9 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена переключателей на автоматы защиты групповых линий в этажных щитах.Восстановление вентшахты кв.22. |
| ул. Московская, д.16 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Московская, д.19 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Восстановление козырьков над вентиляционными шахтами. |
| ул. Московская, д.29 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие.Замена участка канализированных труб 1,2 подъезд. |
| ул. Первомайская, д.1А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Первомайская, д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Косметический ремонт выгреба кв.10,12. |
| ул. Первомайская, д.4А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Первомайская, д. 8 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Установка этажных щитов в сборе с автоматами защиты групповых линий.Монтаж кабеля распределительной сети, установка автоматов защиты в ВРУ. |
| ул. Первомайская, д.25А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Первомайская, д.36  | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Заделка межпанельного шва кв. 6. |
| ул. Первомайская, д.38 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Первомайская, д.40 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сангородок, д.1  | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сангородок, д.2 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сангородок, д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Стефана Пермского, д.2  | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.94А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.126 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.138 |  Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.150 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул.Советская, д.152 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул.Советская, д.154 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д. 182 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.193 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д. 194 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.195А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.255 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Советская, д.263 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие. |
| ул. Советская, д.289а | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена кабеля питающей сети.Монтаж ВРУ с автоматами защиты групповых (квартирных)сетей. |
| ул. Лебедева, д.2 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.4 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.5 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.6 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена кабеля питающей сети.Установка ВРУ в сборе с автоматами защиты. |
| ул. Лебедева, д.7 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.8 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.9 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.10 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.11 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.12 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.13 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Лебедева, д.15 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д. 1  | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д. 2 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.4 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.5 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Демонтаж и монтаж вентшахты кв. 11. |
| ул. Сухановой, д.6 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.7 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.8 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.9 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.10 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.11 А | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.13 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.15 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Сухановой, д.17 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Ремонт кровли кв.4. |
| ул. Набережная, д.1А | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.1 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Восстановление освещения в подвальном помещении. |
| ул. Набережная, д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Установка спусника на систему отопления в кв.12. |
| ул. Набережная, д.4 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.5 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.7 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.8 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.10 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.11 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д. 19 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |

**План работы по замене участков систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, строительные работы п. Аджером**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес № дома** | **Результат осмотра** |
| ПМК д.1 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.2 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.5 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.6 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.7 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.9 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.10 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.11 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ПМК д.12 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д. 18 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Набережная, д.19 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена бруса в подъезде. |
| ул. Набережная, д.20 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена кабеля питающей сети, монтаж ВРУ с автоматами защиты. |
| ул. Набережная, д.21 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |

**План работы по замене участков систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, строительные работы п. Визябож**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес № дома** | **Результат осмотра** |
| Микрорайон д.1 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Микрорайон д.3 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Микрорайон д.4 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Микрорайон д.5 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Микрорайон д.6 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Микрорайон д.7 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |

**План работы по замене участков систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, строительные работы п. Усть - Лэкчим**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес № дома** | **Результат осмотра** |
| ул. Школьная, д.2  | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Установка спусника в кв.12. |
| ул. Школьная, д.6 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Школьная, д.8 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.5 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.6 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.7 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.8 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.9 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул. Кировская, д.10 | Ревизия, промывка, подготовка к зимнему периоду.Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул.Западный Микрорайон, д.2 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| Ул.Западный Микрорайон, д.3 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ.Замена кабеля распределительной сети 1,2,3 подъезды.Монтаж групповых щитов в сборе с автоматами защиты. |
| ул.Западный Микрорайон, д.4 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул.Западный Микрорайон, д.5 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |
| ул.Западный Микрорайон, д.6 | Содержание и текущий ремонт согласно выбранного перечня работ. |